# ANEXO 01

# TERMO DE REFERÊNCIA

### – OBJETO/JUSTIFICATIVA:

O  presente  Pregão  tem por objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DE A-E), PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADE, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

| Item | Descrição do produto | Unid. | Estimativa de aquisição para 12 meses |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FECHADURA ELÉTRICA UNIVERSAL ANTICORROSÃO COM 2 CHAVE PARA PORTÃO, LINGUETA REVERCIVEL, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 9V A 12V BIVOLT (COMPATIVEL COM A FECHADURA) E CONTATO DESLIZANTE TAMANHO GRANDE. | UNID. | 10 |
| 2 | KIT PORTEIRO ELETRONICO + INTERFONE + FECHADURA E CONTATO, EQUIPADO COM: 01 PORTERIO ELETRONICO, 01 INTERFONE DE ATENDIMENTO, 01 FECHADURA ELÉTRICA UNIVERSAL ANTICORROSÃO COM 2 CHAVE PARA PORTÃO, LINGUETA REVERCIVEL, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 9V A 12V BIVOLT (COMPATIVEL COM A FECHADURA) E CONTATO DESLIZANTE TAMANHO GRANDE. | KIT | 10 |
| 3 | FILTRO DE LINHA EQUIPADO COM 5 TOMADAS 2P + T, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS E SURTOS ELÉTRICOS, LED INDICADOR DE PROTEÇÃO ATIVA EQUIPADO COM CHAVE DISJUNTOR DE 10A, BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V COM TEMPO DE RESPOSTA DE 25NS PROTEGIDO POR VARISTOR DE ÓXIDO DE ZINCO COM CABO ALIMENTADOR 1,5 METROS | UNID. | 100 |
| 4 | FIO PARA TELEFONE, USO EXTERNO, DROPS, PARALELO 2 X 1,00 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, MATERIAL DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA. | M | 300 |
| 5 | FIO PARA TELEFONE, USO INTERNO, DESIGNAÇÃO CCI, COM 1 PAR, MATERIAL CONDUTOR EM ESTANHO BLINDADO COM DIÂMETRO DE 0,5MM², ISOLAÇÃO EM PVC, MATERIAL DE COBERTURA EM PVC NA COR CINZA, CONFORME NORMA NBR - 9886 | M | 300 |
| 6 | FITA DUPLA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, NA COR BRANCA, AMARELA OU CINZA, COM 12MM DE LARGURA E 157MM DE COMPRIMENTO | UNID. | 50 |
| 7 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO, A BASE DE BORRACHA ETILENO/PROPILENO (EPR), SUPORTANDO TENSÃO ATÉ 69.000V, MEDINDO LARGURA DE 19MM X 10 METROS E ESPESSURA DE 0,76MM | UNID. | 30 |
| 8 | FITA ISOLÂNTE NA COR PRETA, COM LARGURA DE 19MM, ESPESSURA DE 0,18MM, CLASSE DE TEMPERATURA DE 90º C, ROLO DE 20 METROS, COM CERTIFICADO INMETRO | UNID. | 300 |
| 9 | GANCHO CURTO PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM | UNID. | 30 |
| 10 | GANCHO CURTO PARA LUMINÁRIA EXTERNA - PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM | UNID. | 120 |
| 11 | HASTE PARA ATERRAMENTO DE 5/8 X 3M SEM ROSCA - ALTA CAMADA EM COBRE DE 254 MICRONS, COM INSCRIÇÃO EM BAIXO RELEVO DA ESPESSURA DA CAMADA E O NÚMERO DA NORMA (254UM NORMA NBR 13571) | UNID. | 40 |
| 12 | INTERRUPTOR PULSADOR PARA CAMPANHIA DE 10 A / 250V , TECLA SIMPLES, DE EMBUTIR, PLACA 2X4" COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 10 |
| 13 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES DE 25 A / 250V , TECLA DUPLA, DE EMBUTIR, PLACA 2X4" COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 16 |
| 14 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR – DE TERMOPLÁSTICO, COM SENSIBILIDADE DE 30MA E CORRENTE NOMINAL DE 100A - 4 POLOS, COM UMA TECLA DE REARME + UMA TECLA DE TESTE, NA COR BEGE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 35 |
| 15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR – DE TERMOPLÁSTICO, COM SENSIBILIDADE DE 30MA E CORRENTE NOMINAL DE 40A - 2 POLOS, COM UMA TECLA DE REARME + UMA TECLA DE TESTE, NA COR BEGE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 15 |
| 16 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR – DE TERMOPLÁSTICO, COM SENSIBILIDADE DE 30MA E CORRENTE NOMINAL DE 40A - 4 POLOS, COM UMA TECLA DE REARME + UMA TECLA DE TESTE, NA COR BEGE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 18 |
| 17 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR – DE TERMOPLÁSTICO, COM SENSIBILIDADE DE 30MA E CORRENTE NOMINAL DE 63A - 4 POLOS, COM UMA TECLA DE REARME + UMA TECLA DE TESTE, NA COR BEGE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 40 |
| 18 | INTERRUPTOR PARALELO DE 10 A / 250V, DE EMBUTIR, PLACA 2X4" COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 10 |
| 19 | INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA DE 10 A / 250V, DE EMBUTIR, PLACA 2X4" COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 25 |
| 20 | INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 TECLA DE 10 A / 250V, DE EMBUTIR, PLACA 2X4" COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 15 |
| 21 | INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA COM 1 TOMADA DE 10 A / 250V, DE EMBUTIR, PLACA 2X4" COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 20 |
| 22 | ISOLADOR DE BAIXA TENSÃO FRABRICADO EM PREMIX - TIPO BUJÃO - 30X30 | UNID. | 40 |
| 23 | ISOLADOR EM PVC TIPO ROLDANA, NA MEDIDA 36X36MM | UNID. | 120 |
| 24 | LÂMPADA LED POTÊNCIA MÍNIMA DE 9W, BULBO EM PVC LEITOSO RESISTENTE A IMPACTO, BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V), TEMPERATURA MÍNIMA DE COR 4000K, LÚMENS MÍNIMO DE 1280 LÚMENS, ROSCA BASE E-27, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25 000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO | UNID. | 300 |
| 25 | LÂMPADA LED POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W, BULBO EM PVC LEITOSO RESISTENTE A IMPACTO, BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V), TEMPERATURA MÍNIMA DE COR 4000K, LÚMENS MÍNIMO DE 1280 LÚMENS, ROSCA BASE E-27, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25 000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO | UNID. | 500 |
| 26 | LÂMPADA LED POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, BULBO EM PVC LEITOSO RESISTENTE A IMPACTO, BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V), TEMPERATURA MÍNIMA DE COR 4000K, LÚMENS MÍNIMO DE 2800 LÚMENS, ROSCA BASE E-27, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO | UNID. | 300 |
| 27 | LÂMPADA LED POTÊNCIA MÍNIMA DE 54W, TIPO MILHO, BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V), TEMPERATURA MÍNIMA DE COR 6000K (BRANCA FRIA), LÚMENS MÍNIMO DE 6000 LÚMENS, COMPRIMENTO MAXIMO DE 27 CM, ROSCA BASE E-27, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25 000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES | UNID. | 150 |
| 28 | LAMPADA TUBULAR LEDS; BULBO T-8; BASE G13; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1200MM; POTENCIA DE 18W; BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V); LED TIPO SMD; FLUXO LUMINOSO DE 2100LM; TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K; FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,9; IRC MINIMO DE 82; VIDA UTIL DE NO MINIMO 25.000 HORAS; ALIMENTACAO UNILATERAL; FABRICADA EM POLICARBONATO, GARANTIA MINIMA DE 12MESES; COM CERTIFICACAO DO INMETRO E CONFORME NORMAS NBR/ABNT E IEC VIGENTES; | UNID. | 2500 |
| 29 | LAMPADA TUBULAR LEDS; BULBO T-8; BASE G-13; COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 600MM; POTENCIA DE 9W; BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V); LEDS TIPO SMD; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 900LM; TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K; FATOR DE POTENCIA DE NO MINIMO 0,90; IRC DE NO MINIMO 80; VIDA UTIL MINIMA DE 25.0000 HORAS; ALIMENTACAO UNILATERAL; FABRICADA EM POLICARBONATO, GARANTIA MINIMA DE 12MESES; COM CERTIFICACAO DO INMETRO E CONFORME NORMAS NBR/ABNT E IEC VIGENTES; | UNID. | 300 |
| 30 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM REFLETOR , CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO, PARA 2 LAMPADA LED DE 18W, TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ DE EPOXI NA COR BRANCA | UNID. | 60 |
| 31 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADA LED DE 18W, TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ DE EPOXI NA COR BRANCA | UNID. | 60 |
| 32 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, COM CORPO DE PROTEÇÃO METÁLICO NA COR BRANCO; REFRATOR PRISMÁTICO EM VIDRO RESISTENTE A CHOQUE MECÂNICO E TÉRMICO; SOQUETE ROSCA E-27; TIPO FECHADA PROTEGIDA DA UMIDADE; PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE OU TETO; PARA ILUMINAÇÃO DIRETA E PARA LÂMPADAS DO TIPO COMPACTA INTEGRADA MÍNIMA DE 15W EM LED, | UNID. | 50 |
| 33 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 1.1/4” | UNID. | 40 |
| 34 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 1/2” | UNID. | 50 |
| 35 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 1” | UNID. | 50 |
| 36 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 2” | UNID. | 64 |
| 37 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 4” | UNID. | 100 |
| 38 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 3” | UNID. | 40 |
| 39 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 3/4” | UNID. | 40 |
| 40 | LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 3/4”, ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA LEVE | UNID. | 30 |
| 41 | LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 1”, ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA LEVE | UNID. | 30 |
| 42 | LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 1.1/4”, ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA LEVE | UNID. | 30 |
| 43 | LUVA PARA ELETRODUTO; ACO CARBONO; COM DIAMETRO DE 3/4"; ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO; SEM ROSCA; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; | UNID | 50 |
| 44 | LUVA PARA ELETRODUTO; ACO CARBONO; COM DIAMETRO DE 1"; ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO; SEM ROSCA; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; | UNID | 50 |
| 45 | LUVA PARA ELETRODUTO; ACO CARBONO; COM DIAMETRO DE 1.1/4"; ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO; SEM ROSCA; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; | UNID | 40 |
| 46 | MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS; EM PVC MACICO FUNDIDO, C/ESPESSURA DE 11MM, APROXIMADAMENTE 36 LEDS / METRO; APROXIMADAMENTE 3 WATTS /METRO, ROLO MEDINDO 100 METROS, NA TENSÃO DE 220V, 2 FIOS, NA COR NEUTRA (EQUIPADO COM 5 CABO DE FORÇA, 5 CONECTORES DE EMENDAS E 5 TAMPAS DE SILICONE) | M | 1000 |
| 47 | MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS; EM PVC MACICO FUNDIDO, C/ESPESSURA DE 11MM, APROXIMADAMENTE 36 LEDS / METRO; APROXIMADAMENTE 3 WATTS /METRO, ROLO MEDINDO 100 METROS, NA TENSÃO DE 220V, 2 FIOS, NA COR AMARELA (EQUIPADO COM 5 CABO DE FORÇA, 5 CONECTORES DE EMENDAS E 5 TAMPAS DE SILICONE) | M | 1000 |
| 48 | MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS; EM PVC MACICO FUNDIDO, C/ESPESSURA DE 11MM, APROXIMADAMENTE 36 LEDS / METRO; APROXIMADAMENTE 3 WATTS /METRO, ROLO MEDINDO 100 METROS, NA TENSÃO DE 220V, 2 FIOS, NA COR VERDE (EQUIPADO COM 5 CABO DE FORÇA, 5 CONECTORES DE EMENDAS E 5 TAMPAS DE SILICONE) | M | 800 |
| 49 | MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS; EM PVC MACICO FUNDIDO, C/ESPESSURA DE 11MM, APROXIMADAMENTE 36 LEDS / METRO; APROXIMADAMENTE 3 WATTS /METRO, ROLO MEDINDO 100 METROS, NA TENSÃO DE 220V, 2 FIOS, NA COR VERMELHA (EQUIPADO COM 5 CABO DE FORÇA, 5 CONECTORES DE EMENDAS E 5 TAMPAS DE SILICONE) | M | 800 |
| 50 | MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS; EM PVC MACICO FUNDIDO, C/ESPESSURA DE 11MM, APROXIMADAMENTE 36 LEDS / METRO; APROXIMADAMENTE 3 WATTS /METRO, ROLO MEDINDO 100 METROS, NA TENSÃO DE 220V, 2 FIOS, NA COR AZUL (EQUIPADO COM 5 CABO DE FORÇA, 5 CONECTORES DE EMENDAS E 5 TAMPAS DE SILICONE) | M | 800 |
| 51 | MASSA PARA CALAFET EM FILETE NA COR CINZA, CAIXA DE 350GR | UNID. | 20 |
| 52 | PARAFUSO AÇO SEXTAVADO ZINCADO BRANCO Nº 1/2” X 3/16" | UNID. | 500 |
| 53 | PARAFUSO AÇO SEXTAVADO ZINCADO BRANCO Nº 3” X 3/16” | UNID. | 500 |
| 54 | PARAFUSO AÇO SEXTAVADO ZINCADO BRANCO ROSCA SUBERBA Nº 1/4X75 | UNID. | 500 |
| 55 | PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/2" X 1/4" COM PORCA E ARRUELA, PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM | UNID. | 500 |
| 56 | PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 5/8" COM PORCA E ARRUELA, PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM | UNID. | 500 |
| 57 | PARAFUSO COM CABECA TROMBETA, FENDA TIPO PHILIPS; CORPO COM DIAMETRO DE 4,0MM; ROSCA TIPO AUTOATARRACHANTE COM PONTA AGULHA; COM COMPRIMENTO DE 45MM; | UNID | 1000 |
| 58 | PARAFUSO COM CABECA TROMBETA, FENDA TIPO PHILIPS; CORPO COM DIAMETRO DE 3,5MM; ROSCA TIPO AUTOATARRACHANTE COM PONTA AGULHA; COM COMPRIMENTO DE 40MM; | UNID | 1000 |
| 59 | PARAFUSO COM CABECA TROMBETA, FENDA TIPO PHILIPS; CORPO COM DIAMETRO DE 3,0MM; ROSCA TIPO AUTOATARRACHANTE COM PONTA AGULHA; COM COMPRIMENTO DE 30MM; | UNID | 1000 |
| 60 | PARAFUSO METÁLICO ALTO-ATARRAXANTE ZINCADO CLARO, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, COM PONTA CÔNICA, Nº 4,8X45 | UNID. | 1000 |
| 61 | PARAFUSO METÁLICO ALTO-ATARRAXANTE ZINCADO CLARO, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, COM PONTA CÔNICA, Nº 5,5X50 | UNID. | 1000 |
| 62 | PARAFUSO METÁLICO ALTO-ATARRAXANTE ZINCADO CLARO, CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES, COM PONTA CÔNICA, Nº 2,9X19 | UNID. | 1000 |
| 63 | PARAFUSO METÁLICO ALTO-ATARRAXANTE ZINCADO CLARO, CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES, COM PONTA CÔNICA, Nº 4,8X32 | UNID. | 1000 |
| 64 | PARAFUSO AUTO-BROCANTE; EM FERRO; ZINCADO; SEXTAVADO; DIAMETRO DE 5.5 MM; COMPRIMENTO DE 64 MM; FORNECIDO COM CONJUNTO DE VEDACAO: ARRUELA ELASTICA DE VEDACAO E ARRUELA DE ACO GALVANIZADO; CONFORME NORMA ABNT NBR 8055; | UNID | 1000 |
| 65 | PARAFUSO AUTO-BROCANTE; EM FERRO; ZINCADO; SEXTAVADO; DIAMETRO DE 5.5 MM; COMPRIMENTO DE 19 MM; FORNECIDO COM CONJUNTO DE VEDACAO: ARRUELA ELASTICA DE VEDACAO E ARRUELA DE ACO GALVANIZADO; CONFORME NORMA ABNT NBR 8055; | UNID | 1000 |
| 66 | PARAFUSO METÁLICO ALTOBROCANTE, CABEÇA FLANGEADA PHILIPS, Nº 4,2X19MM | UNID. | 500 |
| 67 | PARAFUSO METÁLICO PONTA DE AGULHA, CABEÇA FLANGEADA PHILIPS - PARA FORRO DE PVC - 4,2X13MM | UNID. | 500 |
| 68 | PASSADOR DE FIO DE 10M, COM ALMA DE AÇO E GUIA DE MOLA COM ACABAMENTO EM METAL PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA, NA COR AMARELO | UNID. | 20 |
| 69 | PASTA PARA SOLDA EM ESTANHO, APRESENTADA EM LATA DE 110GR | UNID. | 2 |
| 70 | PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM X 6M - CHAPA 18 | UNID. | 60 |
| 71 | PLACA CEGA NO FORMATO RETANGULAR, NAS DIMENSÕES 2X4", PARA CAIXA DE LIGAÇÃO, COM PARAFUSOS, EM TERMOPLÁSTICO NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 70 |
| 72 | PLACA CEGA NO FORMATO RETANGULAR, NAS DIMENSÕES 4X4", PARA CAIXA DE LIGAÇÃO, COM PARAFUSOS, EM TERMOPLÁSTICO NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 40 |
| 73 | PLAFONIER EM PVC NA COR BRANCA, PARA LAMPADA ATÉ 100W - EQUIPADO COM SOQUETE ROSCA E-27 | UNID. | 100 |
| 74 | PLUGUE FÊMEA 2P+T / 10A - 250V, COM PRENSA-CABO AJUSTÁVEL POR PARAFUSO | UNID. | 100 |
| 75 | PLUGUE MACHO 2P+T / 10A - 250V, SAÍDA LATERAL (90º GRAUS) COM PRENSA-CABO AJUSTÁVEL POR PARAFUSO | UNID. | 60 |
| 76 | PLUGUE MACHO 2P+T / 20A - 250V, SAÍDA LATERAL (90º GRAUS) COM PRENSA-CABO AJUSTÁVEL POR PARAFUSO | UNID. | 50 |
| 77 | PORCA LOSANGULAR PARA PERFILADO; COM FURO/ROSCA DE ¼”. BSW, ESPESSURA DE 1/8”; DE ACO SAE 1020; ZINCADO; | UNID | 100 |
| 78 | PORCA LOSANGULAR PARA PERFILADO; COM PINO DE ¼”. BSW, ESPESSURA DE 1/8”; DE ACO SAE 1020; ZINCADO; | UNID | 100 |
| 79 | PORTA LAMPADA EM BAQUELITE, PARA LÂMPADA INCANDESCENTE, ROSCA E27, COM RABICHO, SEM CHAVE, MATERIAL INTERNO LIGA DE COBRE E VEDAÇÃO PARA USO AO TEMPO, 4A-250V | UNID. | 600 |
| 80 | PROJETOR RETANGULAR EM LED DE 30W PARA AMBIENTE EXTERNO, LUZ BRANCO FRIO (ENTRE 6000 A 7000K), BIVOLT, EM ALUMINIO FUNDIDO, VIDRO PLANO TRANSPARENTE E RESISTENTE, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120º, FLUXO LUMINOSO 2300 - 2700 LM, IP65 OU SUPEIROR, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 22 X 18 X 12 CM. | UNID. | 70 |
| 81 | PROJETOR RETANGULAR EM LED DE 50W PARA AMBIENTE EXTERNO, LUZ BRANCO FRIO (ENTRE 6000 A 7000K), BIVOLT, EM ALUMINIO FUNDIDO, VIDRO PLANO TRANSPARENTE E RESISTENTE, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120º, FLUXO LUMINOSO 4500 - 5500 LM, IP65 OU SUPERIOR, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 X 36 X 6 CM. | UNID. | 50 |
| 82 | PROJETOR RETANGULAR EM LED DE 200W PARA AMBIENTE EXTERNO, LUZ BRANCO FRIO (ENTRE 6000 A 7000K), BIVOLT, EM ALUMINIO FUNDIDO, VIDRO PLANO TRANSPARENTE E RESISTENTE, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120º, FLUXO LUMINOSO 12.500 - 13.500 LM, IP65 OU SUPERIOR, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 32 X 18 CM. | UNID. | 30 |
| 83 | PROJETOR EM LEDS DE 400W; CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; TIPO REFLETOR, FORMATO RETANGULAR; MEDINDO APROXIMADAMENTE (525X325X195)MM; NA COR CINZA OU PRETA; POTENCIA DE 400W; BIVOLT AUTOMATICO; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 40.000LM; TEMPERATURA DA COR 6000K (LUZ BRANCA FRIA); FATOR DE POTENCIA ACIMA DE 0,92; FATOR DE PROTEÇÃO IP66; VIDA UTIL MÍNIMA DE 30.000 HORAS; ANGULO DE ILUMINAÇÃO DE 120 GRAUS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; | UNID. | 20 |
| 84 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A PARA 12 DISJUNTORES DIN (EUROPEU), BARRAMENTO NEUTRO E TERRA, ESPAÇO NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO, COM POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DR | UNID. | 5 |
| 85 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A PARA 24 DISJUNTORES DIN (EUROPEU), BARRAMENTO NEUTRO E TERRA, ESPAÇO NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO, COM POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DR | UNID. | 8 |
| 86 | RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO MAXI-BANHO LORENZETTI DE 5.400W/127V | UNID. | 15 |
| 87 | RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO MAXI-BANHO LORENZETTI DE 5.400W/220V | UNID. | 50 |
| 88 | SAIDA LATERAL PARA PERFILADO; TIPO SIMPLES; EM AÇO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 1,55 MM (MSG 16); PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM; ELETRODUTO DN 1/2"; CONFORME NBR IEC 61084-1; | UNID | 40 |
| 89 | SAIDA LATERAL PARA PERFILADO; TIPO SIMPLES; EM AÇO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 1,55 MM (MSG 16); PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM; ELETRODUTO DN 3/4"; CONFORME NBR IEC 61084-1; | UNID | 40 |
| 90 | SAPATA INTERNA PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM | UNID. | 20 |
| 91 | SENSOR DE PRESENÇA AUTOMÁTICO DE SOBREPOR PARA TETO COM BASE FIXA, BIVOLT - 100 A 240 VAC, 360º GRAUS, COM AJUSTE DE TEMPO DE - MÍNIMO 10S / MÁXIMO 10MIN - FUNÇÃO FOTOCÉLULA POTÊNCIA MINIMA DE 500W DE CARGA EM 127V POTÊNCIA MINIMA DE 1000W DE CARGA EM 220V | UNID. | 60 |
| 92 | SENSOR DE PRESENÇA AUTOMÁTICO PARA SOBREPOR DE PAREDE COM BASE AJUSTAVÉL, BIVOLT - 100 A 240 VAC, 360º GRAUS, COM AJUSTE DE TEMPO DE - MÍNIMO 10S / MÁXIMO 10MIN - FUNÇÃO FOTOCÉLULA POTÊNCIA MINIMA DE 500W DE CARGA EM 127V POTÊNCIA MINIMA DE 1000W DE CARGA EM 220V | UNID. | 60 |
| 93 | SENSOR DE PRESENÇA AUTOMÁTICO DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2", BIVOLT - 100 A 240 VAC, 360º GRAUS, COM AJUSTE DE TEMPO DE - MÍNIMO 10S / MÁXIMO 10MIN - FUNÇÃO FOTOCÉLULA POTÊNCIA MINIMA DE 500W DE CARGA EM 127V POTÊNCIA MINIMA DE 1000W DE CARGA EM 220V | UNID. | 60 |
| 94 | SIRENE ELETROMECÂNICA ROTATIVA, NA TENSÃO DE 220V, PRESSÃO SONORA DE 110DB A 1 METRO, MOTOR DE APROXIMADAMENTE 1/6HP, BASE PARA FIXAÇÃO. INDICADA PARA CHAMADA DE PESSOAL ALCANCE DE MÍNIMO DE 500 METROS | UNID. | 2 |
| 95 | SOQUETE REDONDO COM RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8, COM MATERIAL INTERNO EM LIGAS E METAL, REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL PVC, ENGATE RAPIDO - BASE G13 | UNID. | 100 |
| 96 | SOQUETE SIMPLES CONVENCIONAL PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, COM MATERIAL INTERNO EM LIGAS E METAL, REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL PVC, BASE G13 | UNID. | 600 |
| 97 | SUPORTE METÁLICO PERFURADO TIPO TRILHO PARA DISJUNTOR DIN, BARRA DE 1 METRO | UNID. | 5 |
| 98 | TAMPA DE PRESSÃO PARA PERFILADO PERFURADO; EM ACO SAE 1006 / 1008 / 1010 / 1020 ; NAS DIMENSÕES 38MM ; CONFORME NORMA NBR VIGENTES; BARRA DE 3 METROS | BR | 60 |
| 99 | TAMPAS DE SILICONE, PARA MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS COM ESPESSURA DE 11MM | UNID. | 2000 |
| 100 | TELEFONE COM FIO, COM FUNÇÃO FLASH, REDIAL E MUTE, CAMPAINHA DE 3 VOLUMES, POSISÃO MESA E PAREDE, NA COR PRETA. | UNID. | 50 |
| 101 | TELEFONE SEM FIO, 2,4GHZ, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, FUNÇÃO ALARME E AGENDA, COM TECLADO E DISPLAY LUMINOSO, NA COR PRETA. | UNID. | 50 |
| 102 | TERMINAL DE COMPRESSÃO REFORÇADO – PARA CABO 120MM² | UNID. | 20 |
| 103 | TERMINAL DE COMPRESSÃO REFORÇADO – PARA CABO 16MM² | UNID. | 50 |
| 104 | TERMINAL DE COMPRESSÃO REFORÇADO – PARA CABO 35MM² | UNID. | 20 |
| 105 | TERMINAL DE COMPRESSÃO REFORÇADO – PARA CABO 50MM² | UNID. | 20 |
| 106 | TERMINAL DE COMPRESSÃO REFORÇADO – PARA CABO 95MM² | UNID. | 40 |
| 107 | TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 2,5MM² | UNID. | 500 |
| 108 | TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 4,0MM² | UNID. | 500 |
| 109 | TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 6,0MM² | UNID. | 500 |
| 110 | TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 10,0MM² | UNID. | 500 |
| 111 | TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 16,0MM² | UNID. | 110 |
| 112 | TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 25,0MM² | UNID. | 110 |
| 113 | TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 35,0MM² | UNID. | 110 |
| 114 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 1,5 A 2,5MM² | UNID. | 600 |
| 115 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 10,0MM² | UNID. | 600 |
| 116 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 16,0MM² | UNID. | 600 |
| 117 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 4,0 A 6,0MM² | UNID. | 600 |
| 118 | TOMADA PADRÃO 2P+T DE 10 A / 250V, DE EMBUTIR, PLACA 2X4" COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 310 |
| 119 | TOMADA PADRÃO 2P+T DE 20 A / 250V, DE EMBUTIR, PLACA 2X4" COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO | UNID. | 100 |
| 120 | TOMADA PARA TELEFONE EM TERMOPLÁSTICO, NO FORMATO PADRÃO TELEBRAS, DE EMBUTIR, COM 04 CONTATOS TIPO SOQUETE PARA PINO CHATO + FORMATO PADRÃO AMERICANO (RJ 11), SEM PROTEÇÃO PARA DESCAGA ELÉTRICA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM SUPORTE METÁLICO, COM ESPELHO EM PVC NO FORMATO RETANGULAR, NAS DIMENSÕES 4 X 2”, NA COR BRANCA | UNID. | 40 |
| 121 | TRANSFORMADOR DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO PRIMÁRIA DE 127/220V, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, POTENCIA DE 3.000VA - FREQUENCIA DE 60 HZ, COM ADAPTADOR E CABO DE ALIMENTAÇÃO | UNID. | 2 |
| 122 | VENTILADOR DE TETO COMERCIAL SEM LUSTRE, CONSTRUÍDO COM 3 PÁS EM CHAPA DE AÇO TRATADA, DIÂMETRO MINIMO DO MOTOR 22CM, DIÂMETRO MINIMO TOTAL 100CM, POTENCIA MINIMA DE 130W, NA TENSÃO DE 127V, ROTAÇÃO MINIMA DE 470 RPM, VAZÃO MINIMA DE 3,2 M³/S - COM CHAVE DE REVERSÃO (EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO), TOTALMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, GARANTIA DE 12 MESES, CERTIFICAÇÃO INMETRO | UNID. | 150 |
| 123 | VENTILADOR DE TETO COMERCIAL SEM LUSTRE, CONSTRUÍDO COM 3 PÁS EM CHAPA DE AÇO TRATADA, DIÂMETRO MINIMO DO MOTOR 22CM, DIÂMETRO MINIMO TOTAL 100CM, POTENCIA MINIMA DE 130W, NA TENSÃO DE 220V, ROTAÇÃO MINIMA DE 470 RPM, VAZÃO MINIMA DE 3,2 M³/S - COM CHAVE DE REVERSÃO (EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO), TOTALMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, GARANTIA DE 12 MESES, CERTIFICAÇÃO INMETRO | UNID. | 50 |
| 124 | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE DE 60 CM, POTENCIA DE 200W, BIVOLT, COM 3 PÁS INJETADA DE PLÁSTICO, REGULAGEM VERTICAL, GRADE METÁLICA, TOTALMENTE NA COR PRETA E CHAVE DE LIGAÇÃO COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE EM PLACA 2X4" NA COR BRANCA. | UNID. | 200 |

JUSTIFICATIVA

Aquisição de produtos e/ou serviços visando atender necessidades da(s) Secretaria(s) constantes no item 1.2 deste edital.

- – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E SUA VIGÊNCIA

O contrato a ser lavrado terá vigência em conformidade com o item 13.5 deste edital;

### – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Proceder a entrega das mercadorias nas especificações e quantidades acordadas, de acordo com o estabelecido pela Secretaria solicitante.

  - Se a empresa vencedora deixar de entregar o produto por qualquer motivo ou o fizer fora das especificações e condições pré-estabelecidas, poderão ser aplicadas as penalidades previstas no artigo 86 e seguintes da Lei 8.666/93, garantida a defesa prévia em processo próprio do interessado, independente de outras previstas em Lei, bem como na minuta da Ata de Registro de Preços constante do Anexo XI, a qual fica fazendo parte integrante do presente Edital.

### – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Notificar, por escrito, a contratada, em caso de eventuais distorções no processo de entrega de mercadorias, fixando prazo para sua correção.

  - Efetuar os pagamentos ajustados, dentro dos prazos acordados.

  - Dar a contratada as condições necessárias a regular execução dos serviços.

### – DA FORMA DE ENTREGA

  - A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma única e no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho.

### FRETE	E	CUSTOS	COM	A   DESCARGA   OCORRERÃO	POR	CONTA DO FORNECEDOR.

- DO PRAZO DE VALIDADE

  - O prazo de validade será de acordo com a descrição de cada objeto sendo que o produto deverá ser entregue com no máximo 10% do prazo de validade transcorrido. Caso se aplique ao tipo de produto fornecido.

### DA FORMA DE PAGAMENTO

  - Será em conformidade com o item 14 deste Edital.

### DO LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues ao ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ROSANA, após contanto para agendamento,

### NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ROSANA

Endereço: Rua Narciso Vecchio, 2212

CEP: 19273-000

Telefone: (18) 3288 – 1142

E-mail: almoxarifado@rosana.sp.gov.br

Horário: Segunda à sexta-feira das 07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 horas.

### Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata abertura de procedimento administrativo visando sua regularização.

  - Quando o objeto tratar-se de prestação de serviços, deve a empresa contratada entrar em contato com a Secretaria solicitante para receber orientações e autorizações necessárias para dar início aos serviços.

- DA ESPECIFICAÇÃO

9.1  Os produtos/serviços deverão guardar perfeita compatibilidade com as especificações, quantidades e condições especificadas no objeto deste edital e seus anexos.

- - DA ESTIMATIVA

  - - O valor estimado previsto para aquisição dos produtos/contratação dos serviços é o que consta no item 1.1.1. do edital, obtidos através de pesquisas de mercado, conforme permissível pela Lei 8.666/93.

- - DA ENTREGA

  - – Os produtos ou a prestação dos serviços terá sua entrega ou local de execução determinada pela Secretaria contratante, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local da entrega.

# ANEXO 02

### DA HABILITAÇÃO:

  - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação, deverão ser enviados para a Prefeitura de Rosana, na Avenida José Laurindo, 1.540, Centro – Rosana - SP, CEP: 19273-000, aos cuidados do Pregoeiro responsável, observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do Pregão.

  - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

    - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

    - Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

    - Certidão da junta Comercial ME/EPP/MEI (com data de emissão e validade, expressa no documento).

  - DA REGULARIDADE FISCAL

    - Prova de inscrição no CNPJ;

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e também com a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

    - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

    - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

      - No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;

    - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS);

    - Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011). www.tst.gov.br

Na falta de validade expressa nos documentos de habilitação, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias de sua emissão.

1.4. DECLARAÇÕES:

Assinada por representante legal da proponente, de que:

- Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal;

- Não há superveniência de fato impeditiva para habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei n° 8.666/93;

- A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 27/10/99);

- Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9/ inciso III da Lei 8.666/93;

- Declaração de Responsabilidade;

- Declaração de ME/EPP;

  - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

    - Certidão negativa falência e/ou recuperação judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua validade.

  - Para empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.

  - Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias de sua emissão.

  - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

  - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

  - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

  - Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros á filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.

- Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

- Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, por ocasião da licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição fiscal.

- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, pra regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme § 1° do Artigo 43 da Lei 147/2014.

- A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

# ANEXO 03

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta pra prestação dos serviços/fornecimento dos produtos objeto da presente licitação Pregão, na forma eletrônica n°	acatando todas as estipulações consignadas no respectivos

Edital e seus anexos.

- IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

NOME DA EMPRESA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL REPRESENTANTE e CARGO CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF ENDEREÇO E TELEFONE

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA

- PROPOSTA (READEQUADA AO LANCE VENCEDOR)

| Lote | Item | Qtd | Marca | Descrição do Objeto | Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |  | Total Geral dos itens |  |

- CONDIÇÕES GERAIS

  - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contatos a partir da data da sessão pública do Pregão. LOCAL e DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

# ANEXO 04

(Declarações)

PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2020

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Declaro, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de Rosana, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo e que estou ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO MENOR DE IDADE

Declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal n° 9854, de 27/10/99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal 8.666/93.

1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO FUNCIONÁRIO PÚBLICO

Declaramos, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório que nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração, integra nosso quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Nome da empresa:

CNPJ:

Endereço completo

Local e data

Nome e CPF do declarante:

ANEXO 05

DECLARAÇÃO	DE	ESTAR	ENQUADRADA	COMO	MICROEMPRESA	OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

## A proponente abaixo assinada, participante da licitação, por seu representante credenciado, e Contador ou Técnico Contábil declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Complementar 123/2006 – incisos I e II do artigo 3/ e demais legislações pertinentes que se enquadra como:

(	) MICROEMPRESA

(	) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(   ) Outra:

e que:

- O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3/ da Lei Complementar n° 123/2006;

- Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3/, § 4°, incisos I a X, da mesma Lei.

Por ser verdade, firmamos a presente.

, em 	de 	de 	.

ANEXO 06 - FICHA DE CADASTRO DE REPRESENTANTE

CADASTRAMENTO DE REPRESENTANTE – EMPRESA  ___________________________________

Nome: ________________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________ nº _________

Complemento: ______________________________ Bairro: _______________________________

Cidade: _________________________________________ Estado: _______________________

Cep: ___________________________________________

Telefone (pessoal): __________________________________________

E-mail (pessoal): ________________________________________________________________

ANEXO 07

(MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2020.

O MUNICÍPIO DE ROSANA, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representado pelo Prefeito Sr. SILVIO GABRIEL, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada simplesmente DETENTORA(S), resolver firma o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 1.288/2007, 1.370/2008 e 1.694/2010, bem como no Processo nº 1304/2020 - Pregão (Eletrônico) nº 039/2020, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA:

Denominação: .................................................

Endereço: ........................................................

CNPJ.: .............................................................

Representante legal:______________________________________________________

CPF.: ________________________________

E-mail: ________________________________________________________________

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Registro de preços para aquisição de material elétrico (de F-V), para atender diversos setores da Municipalidade, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1. As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I do Edital de Pregão (Eletrônico) nº 039/2020, correndo por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

2.1.1. O prazo máximo de entrega é de 10 (dez) dias corridos contados do recebimento da Autorização de Compras;

2.1.2. Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

2.2. Constatadas irregularidades no objeto, a PREFEITURA, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

2.2.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

2.2.2. Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

2.3. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

2.4. A entrega dos produtos deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

2.5. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

2.6. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

2.7. O recebimento definitivo não exime a DETENTORA de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos entregues.

2.8. As Notas Fiscais Eletrônicas - NFE deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO

4.1. A Prefeitura de Rosana efetuará o pagamento até 30 (trinta) dias contados da apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, mediante depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da Contratada, observando-se o disposto no artigo 78, inciso XV da Lei Federal nº 8.666/93.

4.2. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

4.3. Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação de pendências ou irregularidades quanto aos produtos entregues, não será iniciada a contagem de prazo para pagamento.

4.4. A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

4.5. Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

5.1. Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão (Eletrônico) nº 039/2020 e nesta Ata, o(s) serviço(s) e/ou produto(s) objeto deste ajuste.

5.2. Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) serviço(s) e/ou produto(s) recusado(s).

5.3. Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.

5.4. Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

6.3. Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega.

6.4. Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no(s) produto(s) e/ou prestação do(s) serviço(s).

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES

7.1. A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

7.1.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.1.2. O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) ao dia até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura da Ata de Registro de Preços.

7.1.3.1. As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

7.1.3.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

7.1.3.3. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

7.1.3.4. A PREFEITURA poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela PREFEITURA respondendo a DETENTORA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

7.2. As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão (Eletrônico) nº 039/2020 com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S).

8.2. A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA NONA - FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios da presente Ata de Registro de Preços.

9.2. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e assinada conforme, vai assinada pelas partes.

Rosana, ____ de _________________ de 20___.

________________________

MUNICÍPIO DE ROSANA

Silvio Gabriel

Prefeito

P/ PREFEITURA

__________________________________ (---------------------------------) (--------------------------) P/ DETENTORA

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 		Nome: