## PLANILHA DE ORÇAMENTO
Planilha de quantidades e preços
Objeto: Construção do Espaço Saude
Endereço: Rua Usina de Canoas, Quadra 35 e Lote 35.
Item | Descrição dos Serviços | un | Qde. | Pr. Unit. | Pr. Total
| CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE SAUDE COM CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 832193.7266
| CANTEIRO ( INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) |  |  |  | 7905.06
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 33782.32
| CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE |  |  |  | 790506.3466
1. | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 108095.2858
1.1 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 46775.5958
1.1.1 | Locação de obra de edificação | M2 | 280.33 | 13.96 | 3913.4068
1.1.2 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 1 | 1858.16 | 1858.16
1.1.3 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 570 | 69.87 | 39825.9
1.1.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 41.63 | 22.59 | 940.4217
1.1.5 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 41.63 | 5.71 | 237.7073
1.2 | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 61319.69
1.2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 102.62 | 58.79 | 6033.0298
1.2.2 | Escoramento de solo descontínuo | M2 | 170.93 | 55.31 | 9454.1383
1.2.3 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 80.32 | 6.42 | 515.6544
1.2.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 22.3 | 30.09 | 671.007
1.2.5 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 22.3 | 5.71 | 127.333
1.2.6 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 5.51 | 401.19 | 2210.5569
1.2.7 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 5.51 | 82.61 | 455.1811
1.2.8 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M3 | 16.8 | 400.83 | 6733.944
1.2.9 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 16.8 | 165.23 | 2775.864
1.2.10 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 159.15 | 89.82 | 14294.853
1.2.11 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1192 | 13.67 | 16294.64
| Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | KG | 105 | 16.7 | 1753.5
2. | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 135784.59
2.1 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  | 15871.8569
2.1.1 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 69.92 | 164.62 | 11510.2304
2.1.2 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M3 | 8.47 | 400.83 | 3395.0301
2.1.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 8.47 | 114.12 | 966.5964
2.2 | CONTRAPISO |  |  |  | 13311.8976
2.2.1 | Lona plástica | M2 | 226.71 | 3.43 | 777.6153
2.2.2 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 508.93 | 12.45 | 6336.1785
2.2.3 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 11.34 | 401.19 | 4549.4946
2.2.4 | Lastro de pedra britada | M3 | 11.34 | 145.38 | 1648.6092
2.3 | VEDOS |  |  |  | 61306.2697
2.3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | M2 | 562.79 | 68.19 | 38376.6501
2.3.2 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | M2 | 33.31 | 167.73 | 5587.0863
2.3.3 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | M2 | 68.31 | 167.73 | 11457.6363
2.3.4 | Argamassa graute | M3 | 11.95 | 378.34 | 4521.163
2.3.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 11.95 | 114.12 | 1363.734
2.4 | LAJES |  |  |  | 24886.272
2.4.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 Mpa | M2 | 162.02 | 153.6 | 24886.272
2.5 | FERRAGENS |  |  |  | 20408.285
2.5.1 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | KG | 1285 | 13.67 | 17565.95
2.5.2 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 228.3 | 12.45 | 2842.335
3 | RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR |  |  |  | 6797.9859
3.1 | LIXEIRAS |  |  |  | 3627.1915
3.1.1 | Locação de obra de edificação | M2 | 17.42 | 13.96 | 243.1832
3.1.2 | Lona plástica | M2 | 10.55 | 3.43 | 36.1865
3.1.3 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 0.99 | 401.19 | 397.1781
3.1.4 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 0.99 | 82.61 | 81.7839
3.1.5 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M3 | 1.7 | 400.83 | 681.411
3.1.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.7 | 165.23 | 280.891
3.1.7 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 8.29 | 89.82 | 744.6078
3.1.8 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | KG | 85 | 13.67 | 1161.95
3.2 | MEDIDORES E GERADOR |  |  |  | 3170.7944
3.2.1 | Locação de obra de edificação | M2 | 21.48 | 13.96 | 299.8608
3.2.2 | Lona plástica | M2 | 9.22 | 3.43 | 31.6246
3.2.3 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 0.93 | 401.19 | 373.1067
3.2.4 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 0.93 | 82.61 | 76.8273
3.2.5 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M3 | 1.49 | 400.83 | 597.2367
3.2.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.49 | 165.23 | 246.1927
3.2.7 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 8.08 | 89.82 | 725.7456
3.2.8 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | KG | 60 | 13.67 | 820.2
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 3860.8309
4.1 | EXTERNO |  |  |  | 889.6865
4.1.1 | Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | M2 | 39.95 | 22.27 | 889.6865
4.2 | INTERNO |  |  |  | 2971.1444
4.2.1 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 67.48 | 44.03 | 2971.1444
5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 204040.8143
5.1 | ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA |  |  |  | 53295.7723
5.1.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 2104.17 | 19.19 | 40379.0223
5.1.2 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 756.25 | 17.08 | 12916.75
5.2 | ESTRUTURA METÁLICA RECEPÇÃO |  |  |  | 66428.75
5.2.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1417.49 | 19.19 | 27201.6331
5.2.2 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 2296.67 | 17.08 | 39227.1236
5.3 | ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA |  |  |  | 11881.5684
5.3.1 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 245.69 | 48.36 | 11881.5684
5.4 | ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA RECEPCAO |  |  |  | 6054.1884
5.4.1 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 125.19 | 48.36 | 6054.1884
5.5 | TELHAMENTO |  |  |  | 33262.2875
5.5.1 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | M2 | 53.22 | 369.51 | 19665.3222
5.5.2 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | M2 | 185.27 | 73.39 | 13596.9653
5.6 | CALHA, RUFO E AFINS |  |  |  | 33118.2477
5.6.1 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 47 | 153.06 | 7193.82
5.6.2 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 63 | 247.21 | 15574.23
5.6.3 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | M | 6.75 | 77.83 | 525.3525
5.6.4 | Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio | M2 | 6.61 | 775.63 | 5126.9143
5.6.5 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 106.99 | 43.91 | 4697.9309
6 | REVESTIMENTO ÁREA INTERNA |  |  |  | 93279.9155
6.1 | REVESTIMENTO PISO ÁREA INTERNA |  |  |  | 50627.6337
6.1.1 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 6.8 | 740.13 | 5032.884
6.1.2 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 226.71 | 135.05 | 30617.1855
6.1.3 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 296.5 | 27.93 | 8281.245
6.1.4 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | M2 | 226.71 | 15.02 | 3405.1842
6.1.5 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm | M | 296.5 | 1.63 | 483.295
6.1.6 | Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | M | 28 | 100.28 | 2807.84
6.2 | REVESTIMENTO PAREDE ÁREA INTERNA | M2 |  |  | 30446.9416
6.2.1 | Chapisco | M2 | 294.12 | 6.74 | 1982.3688
6.2.2 | Emboço comum | M2 | 61.42 | 20.65 | 1268.323
6.2.3 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 232.7 | 25.41 | 5912.907
6.2.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 61.42 | 98.89 | 6073.8238
6.2.5 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 232.7 | 14.23 | 3311.321
6.2.6 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 397.8 | 29.91 | 11898.198
6.3 | REVESTIMENTO TETO ÁREA INTERNA |  |  |  | 12205.3402
6.3.1 | Chapisco | M2 | 196.67 | 6.74 | 1325.5558
6.3.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 196.67 | 25.41 | 4997.3847
6.3.3 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 196.67 | 29.91 | 5882.3997
7 | ESQUADRIA METÁLICA |  |  |  | 33273.8436
7.1 | PORTAS METÁLICAS |  |  |  | 5441.0928
6.3.6 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | M2 | 6.24 | 871.97 | 5441.0928
7.2 | CAIXILHOS METÁLICOS |  |  |  | 27832.7508
6.3.8 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 157.16 | 18.06 | 2838.3096
6.3.9 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 33.92 | 43.91 | 1489.4272
6.3.10 | Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar | M2 | 24.7 | 951.62 | 23505.014
8 | ESQUADRIAS EM VIDROS |  |  |  | 13982.96
8.1 | VIDROS CAIXILHOS |  |  |  | 13982.96
8.1.1 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | M2 | 33.92 | 276.1 | 9365.312
8.1.2 | Vidro liso transparente de 5 mm | M2 | 30.24 | 152.7 | 4617.648
9 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  | 20940.399
9.1 | PORTAS MADEIRA |  |  |  | 10961.236
9.1.1 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 12 | 536.61 | 6439.32
9.1.2 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm | CJ | 1 | 1018.36 | 1018.36
9.1.3 | Porta lisa de madeira, de correr com trilho stanley e fechadura | M2 | 5.08 | 405.7 | 2060.956
9.1.4 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm | UN | 4 | 360.65 | 1442.6
9.2 | ACABAMENTOS PORTAS MADEIRAS |  |  |  | 4239.953
9.2.1 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 95.71 | 44.3 | 4239.953
9.3 | FECHADURAS |  |  |  | 5739.21
9.3.1 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 15 | 272.93 | 4093.95
9.3.2 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 2 | 342.21 | 684.42
9.3.3 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 4 | 240.21 | 960.84
10 | PORTAS PNE |  |  |  | 6263.346
10.1 | PORTAS PNE |  |  |  | 1871.45
10.1.1 | porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU" , para acabamento em pintura de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | UN | 1 | 760.91 | 760.91
10.1.2 | Porta liza com batente madeira - 90 x 210 cm | UN | 2 | 555.27 | 1110.54
10.2 | ACABAMENTOS PORTAS PNE |  |  |  | 4391.896
10.2.1 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 5.6 | 488.45 | 2735.32
10.2.2 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidavel de 1.1/2" | M | 7.2 | 230.08 | 1656.576
11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS |  |  |  | 27595.5894
11.1 | LOUÇAS E AFINS |  |  |  | 14311.8354
11.1.1 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 12 | 147.1 | 1765.2
11.1.2 | Sifão de metal cromado de 1" x 1.1/2" | UN | 12 | 181.71 | 2180.52
11.1.3 | Válvula de metal cromado de 1" | UN | 12 | 46.6 | 559.2
11.1.4 | Bacia sifinada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 3 | 919.21 | 2757.63
11.1.5 | Bacia sinfonada com caixa de descarga aclopada sem tampa - 6 litros | CJ | 2 | 647.9 | 1295.8
11.1.6 | Tanque de louça com colna de 18 a 20 litros | UN | 1 | 650.31 | 650.31
11.1.7 | Sifão de metal cromado de 1.1/2" x 2" | UN | 1 | 183.53 | 183.53
11.1.8 | Válvula de metal cromado de 1.1/2" | UN | 1 | 118.93 | 118.93
11.1.9 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 3.18 | 1459.88 | 4642.4184
11.1.10 | Cantoneira e perfis em ferro | KG | 5.9 | 26.83 | 158.297
11.2 | METAIS E ACESSORIOS |  |  |  | 5291.81
11.2.1 | Cuba de aço inoxidável simples de 300 x 140 mm | UN | 5 | 190.96 | 954.8
11.2.2 | Sifão de metal cromado de 1.1/2" x 2" | UN | 5 | 183.53 | 917.65
11.2.3 | Válvula americana | UN | 5 | 56.34 | 281.7
11.2.4 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | UN | 5 | 71.76 | 358.8
11.2.5 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN=1/2´ | UN | 12 | 222.36 | 2668.32
11.2.6 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4" | UN | 2 | 55.27 | 110.54
11.3 | DIVISÓRIAS |  |  |  | 1552.224
11.3.1 | Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm | M2 | 5.7 | 272.32 | 1552.224
11.4 | PORTAS DIVISÓRIAS |  |  |  | 6439.72
11.4.1 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 21 cm | UN | 4 | 1609.93 | 6439.72
12 | ACESSIBILIDADE ÁREA INTERNA |  |  |  | 3164.9916
12.1 | BARRAS DE APOIO |  |  |  | 2897.52
12.1.1 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade redizida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 8 | 218.39 | 1747.12
12.1.2 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidavel de 1.1/2" | M | 5 | 230.08 | 1150.4
12.2 | SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 267.4716
12.2.1 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta/direcional - colado | N2 | 1.38 | 193.82 | 267.4716
13 | ELETRICA |  |  |  | 68479.884
13.1 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 36595.12
13.1.1 | Quadro de distribuição univesal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-na - 225 A - sem componentes | UN | 1 | 1417.6 | 1417.6
13.1.2 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 17 | 35.44 | 602.48
13.1.3 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 8 | 137.4 | 1099.2
13.1.4 | Barramento de cobre nu | KG | 2 | 138.4 | 276.8
13.1.5 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 18 | 12.95 | 233.1
13.1.6 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 57 | 4.87 | 277.59
13.1.7 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 495 | 11.4 | 5643
13.1.8 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Um até 240 V/415 V. Iimp = 60 kA, curva de ensáio 10/350μs - classe 1 | UN | 1 | 752.74 | 752.74
13.1.9 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°c | M | 170 | 7.2 | 1224
13.1.10 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°c | M | 1100 | 4.73 | 5203
13.1.11 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°c | M | 700 | 3.71 | 2597
13.1.12 | Caixa em PVC octogonal de 4" x 4" | UN | 44 | 21.2 | 932.8
13.1.13 | Caixa em PVC de 4" x 2" | UN | 93 | 15.97 | 1485.21
13.1.14 | Caixa em PVC de 4" x 2" | UN | 24 | 15.97 | 383.28
13.1.15 | Caixa em PVC de 4" x 4" | UN | 3 | 20.1 | 60.3
13.1.16 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 19 | 47.21 | 896.99
13.1.17 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla e placa | CJ | 2 | 62.37 | 124.74
13.1.18 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 78 | 33.5 | 2613
13.1.19 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 1 | 37.45 | 37.45
13.1.20 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 44 | 11.09 | 487.96
13.1.21 | LAMPADA LED 14W/127V BOLBO E=27 6500K | UN | 44 | 21.73 | 956.12
13.1.22 | Eletroduto galvanizado conform NBR13057 - 3/4"com acessórios | M | 30 | 40.32 | 1209.6
13.1.23 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | UN | 8 | 176.55 | 1412.4
13.1.24 | LAMPADA LED 50W/250V E=27 6400K E 2850 Im | UN | 8 | 97.27 | 778.16
13.1.25 | Condulete metálico de 3/4" | CJ | 3 | 38.47 | 115.41
13.1.26 | Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90° para lâmpada LED | UN | 6 | 268.23 | 1609.38
13.1.27 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510Im | UN | 6 | 36.25 | 217.5
13.1.28 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | 2431.39 | 2431.39
13.1.29 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 3 | 505.64 | 1516.92
13.2 | TELEFONIA |  |  |  | 17595.224
13.2.1 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 120 | 29.31 | 3517.2
13.2.2 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 7 | 75.69 | 529.83
13.2.3 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 7 | 45.7 | 319.9
13.2.4 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45/RJ-45 categoria 6 | UN | 7 | 63.12 | 441.84
13.2.5 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1 | 835.65 | 835.65
13.2.6 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 1 | 1169.68 | 1169.68
13.2.7 | Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U | UN | 1 | 34.64 | 34.64
13.2.8 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 | 87.42 | 87.42
13.2.9 | Painel frontal cego - 19" x 1 U | UN | 2 | 14.15 | 28.3
13.2.10 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1 | 2774.13 | 2774.13
13.2.11 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 8 | 37.29 | 298.32
13.2.12 | Cabo telefônico tipo CI-40 1 par, para ligação de aparelhos telefônicos | M | 140 | 4.63 | 648.2
13.2.13 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 e 32 ramais digital e analógico | CJ | 1 | 6199.09 | 6199.09
13.2.14 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 45.56 | 11.4 | 519.384
13.2.15 | Caixa em PVC de 4" x 2" | UN | 10 | 15.97 | 159.7
13.2.16 | Caixa em PVC de 4" x 2" | UN | 2 | 15.97 | 31.94
13.3 | SPDA |  |  |  | 14289.54
13.3.1 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação | M | 140 | 32.69 | 4576.6
13.3.2 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8" | M | 260 | 35.77 | 9300.2
13.3.3 | Cordoalha tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo | M | 1 | 23.68 | 23.68
13.3.4 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo | UN | 14 | 27.79 | 389.06
14 | HIDRAULICA |  |  |  | 28261.4245
14.1 | AGUA FRIA |  |  |  | 15530.53
14.1.1 | Entrada completa de água e registro de gaveta, DN= 3/4" | UN | 1 | 1520.71 | 1520.71
14.1.2 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2000 litros | UN | 4 | 1416.2 | 5664.8
14.1.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões | M | 88.8 | 32.46 | 2882.448
14.1.4 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões | M | 48.5 | 42.01 | 2037.485
14.1.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1.1/4"), inclusive conexões | M | 20 | 49.91 | 998.2
14.1.6 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4" | UN | 4 | 100.58 | 402.32
14.1.7 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial | UN | 8 | 113.49 | 907.92
14.1.8 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial | UN | 2 | 108.52 | 217.04
14.1.9 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1.1/4" | UN | 4 | 127.52 | 510.08
14.1.10 | Toreira de boia, DN= 3/4" | UN | 4 | 97.38 | 389.52
14.2 | ESGOTO |  |  |  | 6928.75
14.2.1 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexções | M | 47.7 | 37.7 | 1798.29
14.2.2 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha de esgoto série normal DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 24.9 | 47.54 | 1183.746
14.2.3 | Tubo de PVC rígido branco PXB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 34.4 | 81.39 | 2799.816
14.2.4 | Tubo de PVC rígido branco PXB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 15.3 | 74.96 | 1146.888
14.3 | CAIXAS E RALO |  |  |  | 2205.6485
14.3.1 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30 x 30 x 40 CM |  |  |  | 514.1884
14.3.1.1 | Locação de obra de edificação | M2 | 1.69 | 13.96 | 23.5924
14.3.1.2 | Escavão manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.69 | 58.79 | 40.5651
14.3.1.3 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 0.5 | 18.29 | 9.145
14.3.1.4 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 0.19 | 5.71 | 1.0849
14.3.1.5 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.03 | 145.38 | 4.3614
14.3.1.6 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 0.21 | 89.82 | 18.8622
14.3.1.7 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 0.54 | 113.95 | 61.533
14.3.1.8 | Vergas, contravergas e pilares de concreto armado | M3 | 0.01 | 1876.9 | 18.769
14.3.1.9 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 0.28 | 164.62 | 46.0936
14.3.1.10 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 1.66 | 12.45 | 20.667
14.3.1.11 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | M3 | 0.05 | 464.62 | 23.231
14.3.1.12 | Lançamento e adesamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.04 | 165.23 | 6.6092
14.3.1.13 | Lançamento e adesamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.01 | 114.12 | 1.1412
14.3.1.14 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | KG | 0.24 | 13.67 | 3.2808
14.3.1.15 | Chapisco | M2 | 0.56 | 6.74 | 3.7744
14.3.1.16 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.01 | 772.7 | 7.727
14.3.1.17 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 9.78 | 16.04 | 156.8712
14.3.1.18 | Junta a base de asfalto oxidado a quente | CM3 | 352 | 0.19 | 66.88
14.3.2 | CAIXAS DE INSPEÇÂO 30 x 30 x 40 cm |  |  |  | 749.8163
14.3.2.1 | Locação de obra de edificação | M2 | 3.38 | 13.96 | 47.1848
14.3.2.2 | Escavão manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.38 | 58.79 | 81.1302
14.3.2.3 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 1 | 18.29 | 18.29
14.3.2.4 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 0.38 | 5.71 | 2.1698
14.3.2.5 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.06 | 145.38 | 8.7228
14.3.2.6 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 0.42 | 89.82 | 37.7244
14.3.2.7 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 1.02 | 113.95 | 116.229
14.3.2.8 | Vergas, contravergas e pilares de concreto armado | M3 | 0.03 | 1876.9 | 56.307
14.3.2.9 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 0.56 | 164.62 | 92.1872
14.3.2.10 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 3.33 | 12.45 | 41.4585
14.3.2.11 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | M3 | 0.1 | 464.62 | 46.462
14.3.2.12 | Lançamento e adesamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.08 | 165.23 | 13.2184
14.3.2.13 | Lançamento e adesamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.02 | 114.12 | 2.2824
14.3.2.14 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | KG | 0.48 | 13.67 | 6.5616
14.3.2.15 | Chapisco | M2 | 1.12 | 6.74 | 7.5488
14.3.2.16 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.03 | 772.7 | 23.181
14.3.2.17 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 0.96 | 16.04 | 15.3984
14.3.2.18 | Junta a base de asfalto oxidado a quente | CM3 | 704 | 0.19 | 133.76
14.3.3 | CAIXAS SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30 x 30 cm |  |  |  | 370.8038
14.3.3.1 | Locação de obra de edificação | M2 | 1.69 | 13.96 | 23.5924
14.3.3.2 | Escavão manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.69 | 58.79 | 40.5651
14.3.3.3 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 0.5 | 18.29 | 9.145
14.3.3.4 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 0.19 | 5.71 | 1.0849
14.3.3.5 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.03 | 145.38 | 4.3614
14.3.3.6 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 0.21 | 89.82 | 18.8622
14.3.3.7 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 0.54 | 113.95 | 61.533
14.3.3.8 | Vergas, contravergas e pilares de concreto armado | M3 | 0.01 | 1876.9 | 18.769
14.3.3.9 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 0.28 | 164.62 | 46.0936
14.3.3.10 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 1.66 | 12.45 | 20.667
14.3.3.11 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | M3 | 0.06 | 464.62 | 27.8772
14.3.3.12 | Lançamento e adesamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.04 | 165.23 | 6.6092
14.3.3.13 | Lançamento e adesamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.02 | 114.12 | 2.2824
14.3.3.14 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | KG | 0.24 | 13.67 | 3.2808
14.3.3.15 | Chapisco | M2 | 0.56 | 6.74 | 3.7744
14.3.3.16 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.01 | 772.7 | 7.727
14.3.3.17 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 0.48 | 16.04 | 7.6992
14.3.3.18 | Junta a base de asfalto oxidado a quente | CM3 | 352 | 0.19 | 66.88
14.3.4 | CAIXAS SIFONADA E RALO SECO |  |  |  | 570.84
14.3.4.1 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 1 | 80.84 | 80.84
14.3.4.2 | Caixa sinfonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 5 | 98 | 490
14.4 | AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 2604.316
14.4.1 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 31.4 | 82.94 | 2604.316
14.5 | COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 992.18
14.5.1 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 1 | 177.55 | 177.55
14.5.2 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 1 | 225.52 | 225.52
14.5.3 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 1 | 549.54 | 549.54
14.5.4 | Placa de sinalização em PVC em fotoluminescente (150 x 150 mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 3 | 13.19 | 39.57
15 | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 8199.7076
15.1 | REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA |  |  |  | 8199.7076
15.1.1 | Verniz acrílico | M2 | 245.06 | 33.46 | 8199.7076
16 | ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA |  |  |  | 10396.9784
16.1 | PORTAS METALICAS (RESERVATÓRIOS) |  |  |  | 1124.3584
16.1.1 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | M2 | 1.76 | 638.84 | 1124.3584
16.2 | ESCADA MARINHEIRO |  |  |  | 9272.62
16.2.1 | Escada marinheiro (galvanizada) | M | 1.9 | 724.34 | 1376.246
16.2.2 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em 'T') | M | 4.5 | 1648.39 | 7417.755
16.2.3 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 10.9 | 43.91 | 478.619
17 | VENTILAÇÃO PERMANENTE |  |  |  | 9626.8144
17.1 | VENEZIANA INDUSTRIAL |  |  |  | 9626.8144
17.1.1 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro | M2 | 37.28 | 258.23 | 9626.8144
18 | PAVIMENTO EXTERNO |  |  |  | 3089.6567
18.1 | REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO |  |  |  | 3089.6567
18.1.1 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fkc = 25 Mpa | M3 | 2.99 | 887.95 | 2654.9705
18.1.2 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.99 | 145.38 | 434.6862
19 | ACESSIBILIDADE ÁREA EXTERNA |  |  |  | 2197.4814
19.1 | SINALIZAÇÕES |  |  |  | 2197.4814
19.1.1 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25 x 25 x 2,5 cm) assentado com argamasssa mista | M2 | 7.06 | 152.19 | 1074.4614
19.1.2 | Placa de sinalização tátil (Início ou final) em braile para corrimão | UN | 2 | 17.48 | 34.96
19.1.3 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | UN | 1 | 609 | 609
19.1.4 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | UN | 1 | 479.06 | 479.06
20 | LIMPEZA |  |  |  | 3173.8476
20.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 3173.8476
20.1.1 | Limpeza final da obra | M2 | 231.33 | 13.72 | 3173.8476

## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA Secretaria de Engenharia para Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos Rua dos Pedreiros, 850, Quadra 44 A - CEP 19274-000 Primavera SP CNPJ 67.662.452/0001-00 E-mail: engenhariaeobras@rosana.sp.gov.br www.rosana.sp.gov.br (18) 3288-3838
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Objeto: Construção do Espaço Saude
Endereço: Rua Usina de Canoas, Quadra 35 e Lote 35.
MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
SERVIÇOS | 01- 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
INFRAESTRUTURA | 13.67% | [5 empty] | 13.67%
| 108095.2858 | [5 empty] | 108095.2858
SUPERESTRUTURA | 17.18% | [5 empty] | 17.18%
| 135784.59 | [5 empty] | 135784.59
RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR | 0.86% | [5 empty] | 0.86%
| 6797.9859 | [5 empty] | 6797.9859
IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.4884% | [5 empty] | 0.4884%
| 3860.8309 | [5 empty] | 3860.8309
ESTRUTURA METÁLICA |  | 12.91% | 12.91% |  |  |  | 25.81%
|  | 102020.4072 | 102020.4072 |  |  |  | 204040.8143
REVESTIMENTO ÁREA INTERNA |  | 11.8% |  |  |  |  | 11.8%
|  | 93279.9155 |  |  |  |  | 93279.9155
ESQUADRIA METÁLICA |  | 4.209% |  |  |  |  | 4.209%
|  | 33273.8436 |  |  |  |  | 33273.8436
ESQUADRIAS EM VIDROS |  |  | 1.769% |  |  |  | 1.769%
|  |  | 13982.96 |  |  |  | 13982.96
ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  | 2.649% |  |  |  | 2.649%
|  |  | 20940.399 |  |  |  | 20940.399
PORTAS PNE |  |  | 0.7923% |  |  |  | 0.7923% | 83.12% | 120
|  |  | 6263.346 |  |  |  | 6263.346 | 657089.408
LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS |  |  | 3.491% |  |  |  | 3.491%
|  |  | 27595.5894 |  |  |  | 27595.5894
ACESSIBILIDADE ÁREA INTERNA |  |  | 0.4004% |  |  |  | 0.4004%
|  |  | 3164.9916 |  |  |  | 3164.9916
ELETRICA |  |  |  | 8.663% |  |  | 8.663%
|  |  |  | 68479.884 |  |  | 68479.884
HIDRAULICA |  |  |  | 3.575% |  |  | 3.575%
|  |  |  | 28261.4245 |  |  | 28261.4245
ÁREA EXTERNA |  |  |  | 1.037% |  |  | 1.037%
|  |  |  | 8199.7076 |  |  | 8199.7076
ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA |  |  |  |  | 0.6576% | 0.6576% | 1.315%
[5 empty] | 5198.4892 | 5198.4892 | 10396.9784
VENTILAÇÃO PERMANENTE |  |  |  |  | 1.218% |  | 1.218%
[5 empty] | 9626.8144 |  | 9626.8144
PAVIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 0.3908% |  | 0.3908%
[5 empty] | 3089.6567 |  | 3089.6567
ACESSIBILIDADE ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 0.278% | 0.278%
[6 empty] | 2197.4814 | 2197.4814
LIMPEZA | [5 empty] | 0.4015% | 0.4015%
[6 empty] | 3173.8476 | 3173.8476
TOTAL | 32.2% | 28.91% | 22.01% | 13.28% | 2.266% | 1.337% | 100%
| 254538.6926 | 228574.1663 | 173967.6932 | 104941.0161 | 17914.9603 | 10569.8182 | 790506.3466
|  |  | CANTEIRO ( INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) |  |  |  | 7905.06
|  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 33782.32
|  |  | TOTAL |  |  |  | 832193.7266
Eng.º Durval dos Santos Neves
#REF!