## COTAÇÃO
PLANILHA DE COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA
Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA TEMPORÁRIA E LOCAÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A 29ª PRIMAROSA, NO CENTRO COMUNITÁRIO PAULO FERNANDES E NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO “FEIRA LIVRE - ISAAC AMARAL”
Endereço: | RUA EMBÚ, S/Nº - CENTRO COMUNITÁRIO PAULO FERNANDES E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO “FEIRA LIVRE - ISAAC AMARAL”, DISTRITO DE PRIMAVERA – MUNICIPIO DE ROSANA – SP.
Data da Elaboração: 24 de agosto de 2026.
Fonte: Oçamentos Comerciais
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  |  | FONE | CONTATO
E001 | 20.146.655/0001-80 | Clarice Ferreira Neves Ferro 61687642915 "Eletro Ferro" |  |  | 18-98124-1957 | Ricardo
E002 | 13.515.947/0001-87 | Eng. Pontal Engenharia e Comercio Ltda |  |  | 18-3284-3018 | Marcos
E003 | 50.379.800/0001-33 | JRC Construtora |  |  | 18-98103-8885 | Jose Roberto
COTAÇÕES:
Cotações
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | Unid. | Quant. | Elétro Ferro | Eng. Pontal | JRC Construtora | Preço Médio
1 | PAULO FERNANDES
1.1 | Parte interna do Prédio do Centro Comunitário Paulo Fernandes – Stands 24 (vinte e quatro) unidades - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias (instalação de 24m rede secundária de energia de cabo multiplex de alumínio trifásico, e Instalação de Quadro de distribuição (disjuntor Termomagnético e Dispositivo de proteção diferencial) para atender as instalações elétricas internas dos Stands (OBS: a instalação Elétrica insterna dos Stands "Iluminação, Tomadas, Climatizadores e Condicionadores de Ar" é de responsabilidade dos organizadores dos Stands); |  | Unid. | 1 | 7550 | 7800 | 8970 | 8106.67
1.2 | Areas de Circulação - Parte interna do Centro Comunitário Paulo Fernandes - Serviço de locação, instalações elétricas e iluminação provisórias: 50 lâmpadas Led de 30W; 07 Luminárias de emergência 30 Led e 05 Projetores led minimo de 500W |  | Unid. | 1 | 2050 | 2500 | 2170 | 2240
1.3 | Iluminação da Area de Circulação - Parte externa do Centro Comunitário Paulo Fernandes (Gramado) - Serviço de locação e instalações elétricas provisórias (iluminação com minimo de 10 refletores leds de 500 a 800W); |  | Unid. | 1 | 3000 | 3500 | 3280 | 3260
1.4 | Expositores (Tendas 5x5m) - Parte externa do Prédio do Centro Comunitário Paulo Fernandes (Gramado) - Serviço de locação e instalações elétricas provisórias em Cabo PP 4x2,5mm², equipado com 01 tomadas 2P+T de 20A - 127V + 01 Tomada 2P+T de 20A - 220V); |  | Unid. | 17 | 8500 | 7500 | 8500 | 8166.67
1.5 | Expositor tipo Inflável - Parte externa do Prédio do Centro Comunitário Paulo Fernandes (Gramado) - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias em Cabo PP 2x2,5mm², equipado com 01 tomadas 2P+T de 20A - 127V ou 01 Tomada 2P+T de 20A - 220V); |  | Unid. | 9 | 1800 | 2500 | 2250 | 2183.33
1.6 | Serviços no Gerador - Serviço de interligação do Gerador no Quadro Geral (QG), com cabo de alimentação e conectores especificos |  | Unid. | 1 | 2000 | 2250 | 2245 | 2165
| TOTAL ITEM 1 |  |  |  | 24900 | 26050 | 27415 | 26121.67
2 | FEIRA LIVRE |  | Unid. | Quant. | Elétro Ferro | Eng. Pontal | JRC Construtora | Preço Médio
2.1 | Serviços Externo para atender os quadros existentes interno a Feria Livre - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias do Box 01 ao Box 11, com instalação de energia elétrica com aproximadamente 39m de rede secundária em cabo multiplex de alumínio trifásico 70mm², para atender os Quadros de distribuição existentes internos a feira livre, tomadas 2P+T de 10A e 20A e Iluminação de emergência, conforme projeto |  | Unid. | 1 | 7800 | 7900 | 7900 | 7866.67
2.2 | Serviços Externos e Internos para atender os Box interno a Feria Livre - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias do Box 01 ao Box 11, com instalação de energia elétrica com aproximadamente 135m de rede secundária em cabo multiplex de alumínio trifásico 50mm², Instalação de 01 (um) Quadro de distribuição (disjuntores DIN, dispositivo de proteção diferencial) para atender os equipamentos de alta potencia (Fritadeiras elétricas, Fornos elétricos e Microodas, Chapas elétricas, Chopeiras, Estufas, Freezers, etc..., conforme projeto (OBS: As extensões referentes aos equipamentos de alta potencia, será de responsabilidade do usuário/comerciante) |  | Unid. | 1 | 3500 | 3800 | 4500 | 3933.33
2.3 | Serviços Externos nos Trailers e Barracas - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias com instalação de 90m de rede secundária em cabo multiplexado de aluminio trifásico 50mm², com Instalação de 02 (dois) Quadros de distribuições QD07 e QD08 (disjuntores DIN, dispositivo de proteção diferencial e barramento de cobre), para atender os Trailers e Barracas do 12 ao 29, conforme projeto. (OBS: As instalações elétricas internas e alimentadores até os QDs dos Trailers e Barracas "iluminação e tomadas", será de responsabilidade do usuário/comerciante) |  | Unid. | 1 | 3500 | 3800 | 4450 | 3916.67
2.4 | Serviços Externos nos Trailers e Barracas - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias com instalação de 65m de rede secundária em cabo multiplexado de aluminio trifásico 35mm², com Instalação de 05 (cinco) Quadros de distribuições QD02 ao QD05 e QD09 (disjuntores DIN, dispositivo de proteção diferencial e barramento de cobre), para atender os Trailers e Barracas instalados na Rua Embú, conforme projeto. (OBS: As instalações elétricas internas e alimentadores até os QDs dos Trailers e Barracas "iluminação e tomadas", será de responsabilidade do usuário/comerciante) |  | Unid. | 1 | 3500 | 3800 | 4450 | 3916.67
2.5 | Serviços Externos a Feria Livre - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias em cabo de cobre PP 3x2,5mm² (instalação de rede com cabo PP e 10 Projetor retangular Led minimo de 500W), conforme projeto e solicitação da fiscalização. |  | Unid. | 1 | 2000 | 2300 | 2080 | 2126.67
2.6 | Serviços Tenda da Saúde - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias (iluminação led, iluminação de emergência e tomadas), conforme projeto |  | Unid. | 1 | 500 | 750 | 510 | 586.67
2.7 | Serviços Tenda da Policia Militar e Bombeiro - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias (iluminação led, iluminação de emergência e tomadas), conforme projeto |  | Unid. | 1 | 500 | 750 | 510 | 586.67
| TOTAL ITEM 2 |  |  |  | 21300 | 23100 | 24400 | 22933.35
3 | PALCO |  | Unid. | Quant. | Elétro Ferro | Eng. Pontal | JRC Construtora | Preço Médio
3.1 | Serviços no Camarim - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias (iluminação de led, iluminação de emergência, tomadas 2P+T e Pontos de energia para condiconadores de ar). |  | Unid. | 2 | 2000 | 2750 | 3040 | 2596.67
3.2 | Serviços no Palco - Serviço de locação e instalações elétricas provisórias ( 08 Projetor retangular Led minimo de 500W, 03 pontos de iluminação de emergência, conforme projeto |  | Unid. | 1 | 2500 | 2800 | 2670 | 2656.67
3.3 | Serviços no Gerador - Serviço de interligação do Gerador no Palco / Som, com cabo de alimentação e conectores especificos |  | Unid. | 1 | 2000 | 2250 | 2245 | 2165
3.4 | Suporte e Apoio Elétrico - 03 (tres) dias - Durante a realização do evento |  | Unid. | 1 | 8000 | 8500 | 9000 | 8500
| TOTAL ITEM 3 |  |  |  | 14500 | 16300 | 16955 | 15918.34
| TOTAL POR EMPRESA |  |  |  | 60700 | 65450 | 68770
| PREÇO MÉDIO TOTA DA PLANILHA | [6 empty] | 64973.36
ROSELI APARECIDA DO VALLE
Secretário de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA
Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA TEMPORÁRIA E LOCAÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A 29ª PRIMAROSA, NO CENTRO COMUNITÁRIO PAULO FERNANDES E NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO “FEIRA LIVRE - ISAAC AMARAL”
Endereço: | RUA EMBÚ, S/Nº - CENTRO COMUNITÁRIO PAULO FERNANDES E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO “FEIRA LIVRE - ISAAC AMARAL”, DISTRITO DE PRIMAVERA – MUNICIPIO DE ROSANA – SP.
Data da Elaboração: 24 de agosto de 2026.
Fonte: Oçamentos Comerciais
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | Unid. | Quant. | Preço Unit.
1 | PAULO FERNANDES
1.1 | Parte interna do Prédio do Centro Comunitário Paulo Fernandes – Stands 24 (vinte e quatro) unidades - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias (instalação de 24m rede secundária de energia de cabo multiplex de alumínio trifásico, e Instalação de Quadro de distribuição (disjuntor Termomagnético e Dispositivo de proteção diferencial) para atender as instalações elétricas internas dos Stands (OBS: a instalação Elétrica insterna dos Stands "Iluminação, Tomadas, Climatizadores e Condicionadores de Ar" é de responsabilidade dos organizadores dos Stands); |  | Unid. | 1 | 8106.67
1.2 | Areas de Circulação - Parte interna do Centro Comunitário Paulo Fernandes - Serviço de locação, instalações elétricas e iluminação provisórias: 50 lâmpadas Led de 30W; 07 Luminárias de emergência 30 Led e 05 Projetores led minimo de 500W |  | Unid. | 1 | 2240
1.3 | Iluminação da Area de Circulação - Parte externa do Centro Comunitário Paulo Fernandes (Gramado) - Serviço de locação e instalações elétricas provisórias (iluminação com minimo de 10 refletores leds de 500 a 800W); |  | Unid. | 1 | 3260
1.4 | Expositores (Tendas 5x5m) - Parte externa do Prédio do Centro Comunitário Paulo Fernandes (Gramado) - Serviço de locação e instalações elétricas provisórias em Cabo PP 4x2,5mm², equipado com 01 tomadas 2P+T de 20A - 127V + 01 Tomada 2P+T de 20A - 220V); |  | Unid. | 17 | 8166.67
1.5 | Expositor tipo Inflável - Parte externa do Prédio do Centro Comunitário Paulo Fernandes (Gramado) - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias em Cabo PP 2x2,5mm², equipado com 01 tomadas 2P+T de 20A - 127V ou 01 Tomada 2P+T de 20A - 220V); |  | Unid. | 9 | 2183.33
1.6 | Serviços no Gerador - Serviço de interligação do Gerador no Quadro Geral (QG), com cabo de alimentação e conectores especificos |  | Unid. | 1 | 2165
Total do item 1 |  |  |  |  | 26121.67
2 | FEIRA LIVRE
2.1 | Serviços Externo para atender os quadros existentes interno a Feria Livre - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias do Box 01 ao Box 11, com instalação de energia elétrica com aproximadamente 39m de rede secundária em cabo multiplex de alumínio trifásico 70mm², para atender os Quadros de distribuição existentes internos a feira livre, tomadas 2P+T de 10A e 20A e Iluminação de emergência, conforme projeto |  | Unid. | 1 | 7866.67
2.2 | Serviços Externos e Internos para atender os Box interno a Feria Livre - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias do Box 01 ao Box 11, com instalação de energia elétrica com aproximadamente 135m de rede secundária em cabo multiplex de alumínio trifásico 50mm², Instalação de 01 (um) Quadro de distribuição (disjuntores DIN, dispositivo de proteção diferencial) para atender os equipamentos de alta potencia (Fritadeiras elétricas, Fornos elétricos e Microodas, Chapas elétricas, Chopeiras, Estufas, Freezers, etc..., conforme projeto (OBS: As extensões referentes aos equipamentos de alta potencia, será de responsabilidade do usuário/comerciante) |  | Unid. | 1 | 3933.33
2.3 | Serviços Externos nos Trailers e Barracas - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias com instalação de 90m de rede secundária em cabo multiplexado de aluminio trifásico 50mm², com Instalação de 02 (dois) Quadros de distribuições QD07 e QD08 (disjuntores DIN, dispositivo de proteção diferencial e barramento de cobre), para atender os Trailers e Barracas do 12 ao 29, conforme projeto. (OBS: As instalações elétricas internas e alimentadores até os QDs dos Trailers e Barracas "iluminação e tomadas", será de responsabilidade do usuário/comerciante) |  | Unid. | 1 | 3916.67
2.4 | Serviços Externos nos Trailers e Barracas - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias com instalação de 65m de rede secundária em cabo multiplexado de aluminio trifásico 35mm², com Instalação de 05 (cinco) Quadros de distribuições QD02 ao QD05 e QD09 (disjuntores DIN, dispositivo de proteção diferencial e barramento de cobre), para atender os Trailers e Barracas instalados na Rua Embú, conforme projeto. (OBS: As instalações elétricas internas e alimentadores até os QDs dos Trailers e Barracas "iluminação e tomadas", será de responsabilidade do usuário/comerciante) |  | Unid. | 1 | 3916.67
2.5 | Serviços Externos a Feria Livre - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias em cabo de cobre PP 3x2,5mm² (instalação de rede com cabo PP e 10 Projetor retangular Led minimo de 500W), conforme projeto e solicitação da fiscalização. |  | Unid. | 1 | 2126.67
2.6 | Serviços Tenda da Saúde - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias (iluminação led, iluminação de emergência e tomadas), conforme projeto |  | Unid. | 1 | 586.67
2.7 | Serviços Tenda da Policia Militar e Bombeiro - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias (iluminação led, iluminação de emergência e tomadas), conforme projeto |  | Unid. | 1 | 586.67
Total do item 2 |  |  |  |  | 22933.35
3 | PALCO
3.1 | Serviços no Camarim - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias (iluminação de led, iluminação de emergência, tomadas 2P+T e Pontos de energia para condiconadores de ar). |  | Unid. | 2 | 2596.67
3.2 | Serviços no Palco - Serviço de locação e instalações elétricas provisórias ( 08 Projetor retangular Led minimo de 500W, 03 pontos de iluminação de emergência, conforme projeto |  | Unid. | 1 | 2656.67
3.3 | Serviços no Gerador - Serviço de interligação do Gerador no Palco / Som, com cabo de alimentação e conectores especificos |  | Unid. | 1 | 2165
3.4 | Suporte e Apoio Elétrico - 03 (tres) dias - Durante a realização do evento |  | Unid. | 1 | 8500
Total do item 3 |  |  |  |  | 15918.34
VALOR TOTAL DA PLANILHA |  |  |  |  | 64973.36
ROSELI APARECIDA DO VALLE
Secretário de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos